○「二上採石場拡張事業」に係る事後調査結果等の公表（第24回）について

2020年（令和2年）7月1日

疋田砕石

二上採石場拡張事業については、「奈良県環境影響評価条例」の手続きに基づき、2014年（平成26年）6月16日から事業に着手しました。

2020年（令和2年）3月18日から2020年（令和2年）6月17日までに実施しました環境保全措置の実施状況及び事後調査（大気質（粉じん等）の事後調査については、地元との協議を踏まえて拡張事業の着手前から実施しています。）への取り組み状況について添付資料のとおり公表いたします。本公表資料は、“奈良県 水循環・森林・景観環境部 環境政策課”で2020年（令和2年）6月30日に承諾されたものです。

これまでの公表資料（事業着手から2020年（令和2年）3月17日までの環境保全措置の実施状況及び事後調査への取り組み状況）については、公表（第１回～第２３回）に収録していますので、そちらをご覧下さい。

＜奈良県 水循環・森林・景観環境部 環境政策課への報告＞

| 調査等の項目 |  | 調査情報 | 奈良県報告年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 環境保全措置の実施状況 |  | 疋田砕石（グループを含む）が取り組んだ環境要素毎の環境保全措置の実施内容 | 第24回事後調査報告 2020年（令和2年） 6月25日 |
| 事後調査 | 大気質 | 事業区域から発生する粉じん等（降下ばいじん）の状況を把握するため、事業区域内2地点並びに周辺の民家近傍4地点の合計6地点で実施 ・春季：2020年1月31日～2020年4月30日 |  |
|  | 水 質 （新たな保全措置） | 2016年（平成28年）12月1日以降から新たに取り組んでいる以下に示す調査等を実施 ・新たな環境保全措置 - 目視による接触ろ材（モールコード）の目詰まり状況点検（1回/週） 2020年3月18日～2020年6月17日 - 自動活性ろ過器の逆洗浄（4回/年） 2020年5月30日実施 - 接触ろ材（モールコード）の定期洗浄（4回/年） 2020年5月26日実施 ※上記の点検等に併せて、接触ろ材（モールコード）全てを新品に交換、接触ろ材（モールコード）設置水路に貯まった泥水等の吸引（除去）及び接触ろ材（モールコード）設置水路の洗浄作業（2020年5月26日）、調整池溜まった泥水等の吸引（除去）及び調整池底部・側壁の洗浄作業（2020年5月11日～5月26日）を実施 |  |

なお、動物・植物・生態系の事後調査結果については、注目種保護等の観点から位置情報などは公表せずに、次に示すような内容に止めています。

○動物

| 調査項目 | 調査情報 | 奈良県への報告年月日 |
| --- | --- | --- |
| 両生類・爬虫類の生息状況 | 場内小河川沿いにおいて両生類・爬虫類の生息状況について調査を実施（調査日：2020年6月2日） | 第24回事後調査報告 2020年（令和2年） 6月25日 |

○植物（3期工区で確認されたコバノミツバツツジ）

| 調査項目 | 調査情報 | 奈良県報告年月日 |
| --- | --- | --- |
| 移植個体の生育状況 | ＜3期工区全体＞ ・移植に際しての学識経験者への聞き取り調査を実施 （2018年（平成30年）4月5日） ＜3期工区調整池周辺地域＞ ・事前調査（調査範囲全体の概況把握・注目種の確認・確認個体数等の記録とマーキング）を実施 （2018年（平成30年）4月26日） ・移植作業を実施（2019年（平成31年）2月26～27日） ・移植した個体の活着・生育状況調査を実施 第1回：2019年（平成31年）4月23日 第2回：2020年（令和2年） 4月22日 ＜3期工区調整池周辺地域を除く地域＞ ・事前調査（調査範囲全体の概況把握・注目種の確認・確認個体数等の記録とマーキング）を実施 （2019年（令和元年）6月19日） ・移植作業を実施（2020年（令和2年）1月30～31日） ・移植した個体の活着・生育状況調査を実施 第1回：2020年（令和2年） 4月22日 | 第24回事後調査報告 2020年（令和2年） 6月25日 |

以上