○「二上採石場拡張事業」に係る事後調査結果等の公表（第25回）について

2020年（令和2年）10月1日

疋田砕石

二上採石場拡張事業については、「奈良県環境影響評価条例」の手続きに基づき、2014年（平成26年）6月16日から事業に着手しました。

2020年（令和2年）6月18日から2020年（令和2年）9月17日までに実施しました環境保全措置の実施状況及び事後調査（大気質（粉じん等）の事後調査については、地元との協議を踏まえて拡張事業の着手前から実施しています。）への取り組み状況について添付資料のとおり公表いたします。本公表資料は、“奈良県 水循環・森林・景観環境部 環境政策課”で2020年（令和2年）9月30日に承諾されたものです。

これまでの公表資料（事業着手から2020年（令和2年）6月17日までの環境保全措置の実施状況及び事後調査への取り組み状況）については、公表（第１回～第２４回）に収録していますので、そちらをご覧下さい。

＜奈良県 水循環・森林・景観環境部 環境政策課への報告＞

| 調査等の項目 |  | 調査情報 | 奈良県報告年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 環境保全措置の実施状況 |  | 疋田砕石（グループを含む）が取り組んだ環境要素毎の環境保全措置の実施内容 | 第25回事後調査報告 2020年（令和2年） 9月24日 |
| 事後調査 | 大気質 | 事業区域から発生する粉じん等（降下ばいじん）の状況を把握するため、事業区域内2地点並びに周辺の民家近傍4地点の合計6地点で実施 ・夏季：2020年4月30日～2020年7月31日 |  |
|  | 悪 臭 | 産業廃棄物中間処理施設（既設及び増設）から発生する悪臭（特定悪臭物質、臭気指数及び臭気濃度）及び調査時の風向・風速、気温・湿度の状況を把握するため、既設及び増設の汚泥ピットが位置する中間地点（1地点）で実施 ・調査日：2020年7月31日 |  |
|  | 水 質 （新たな保全措置） | 2016年（平成28年）12月1日以降から新たに取り組んでいる以下に示す調査等を実施 ・新たな環境保全措置 - 目視による接触ろ材（モールコード）の目詰まり状況点検（1回/週） 2020年6月18日～2020年9月17日 - 自動活性ろ過器の逆洗浄（4回/年） 2020年8月28日実施 - 接触ろ材（モールコード）の定期洗浄（4回/年） 2020年8月28日実施 ※上記の点検等に併せて、モールコード設置水路に貯まった泥水等の吸引（除去）及びモールコード設置水路の洗浄作業（2020年8月28日）を実施 |  |

なお、動物・植物・生態系の事後調査結果については、注目種保護等の観点から位置情報などは公表せずに、次に示すような内容に止めています。

○植物

| 調査項目 | 調査情報 | 奈良県報告年月日 |
| --- | --- | --- |
| 移植又は仮移植個体の生育状況 | ＜3期工区調整池周辺地域＞ ・移植した個体（草本類）の活着・生育状況調査を実施（第2回目） 第1回：2019年（令和元年） 11月26～27日 第2回：2020年（令和2年） 7月9～10日 ＜3期工区調整池周辺地域を除く地域＞ ・移植した個体（草本類）の活着・生育状況調査を実施（第2回目） 第1回：2019年（令和元年） 8月27日 第2回：2020年（令和2年） 7月9日 ・仮移植中の個体（草本類・木本類）の活着・生育状況調査を実施（第2回目） 第1回：2019年（令和元年） 8月27日 第2回：2020年（令和2年） 7月9日 | 第25回事後調査報告 2020年（令和2年） 9月24日 |
| 残置森林 自生種 | ＜2期工区及び3期工区＞ ・残地森林に自生する注目種の生育状況調査を実施 ①2期工区(第6回目) ・2020年（令和2年） 6月9日 ②3期工区（第2回目） ・木本類：2020年（令和2年）4月22日 ・草本類：2020年（令和2年）6月10日 |  |

○生態系（2期工区及び3期工区残地森林エリア）

| 調査項目 |  | 調査情報 | 奈良県報告年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林 状況 調査 | 2期工区 | 定置枠を設置した植生調査を実施（第7回目） ・2020年（令和2年）7月21～22日 | 第25回事後調査報告 2020年（令和2年） 9月24日 |
|  | 3期工区 | 定置枠を設置した植生調査を実施（第2回目） ・2020年（令和2年）7月21～22日 |  |

以上